Možna vprašanja za prvo kontrolno nalogo pri modulu INK

1. Nariši blokovno shemo krmilnega postopka in razloži pomen krmilij.

2. Kaj so senzorji in kaj aktuatorji, prikaži kak primer vsakega.

- Mehanski senzorji. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Uporovni senzorji. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Induktivni senzorji. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Kapacitivni senzorji. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Optoelektronski senzorji. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Elektromotorni pogoni (enosmerni , trifazni, enofazni). Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Pnevmatski cilindri. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Ventili. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Zvočni javljalnik, svetlobna signalizacija. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

- Prikazovalniki, svetila. Nariši simbol razloži namen in način delovanja.

3. Napiši pravilnostno tabelo in enačbo podanega vezja.

| A Y A | B | Y |
| --- | --- | --- |

B

4. Nariši in razloži primer relejskega krmilja.

5. Nariši in razloži primer  krmilja s čipi digitalne tehnike.

6. Naštejte osnovne logične funkcije in njihove izpeljanke.

9. Kaj pomenijo kratice PLK,PLC,SPS ?

10. Narišite skico krmilnika in naštejte dele PLK-ja

11. Nariši primer PLK krmilnika v ohišju in opiši dele in sponke.

12. Naštej in opiši konstrukcijske izvedbe PLK krmilnikov.

13. Čemu služi CPE krmilnika in kako je sestavljen?

14. Čemu služi vhodni modul krmilnika in kako je sestavljen?

15. Kako je realizirana galvanska ločitev vhodnih signalov in zakaj je to dobro?

16. Čemu služi izhodni modul krmilnika in kako je sestavljen?

17. Katere dve izvedbe izhodnih modulov PLK-ja poznaš in kako je dosežena galvanska ločitev izhodnih signalov.?

18. Kaj pomeni galvanska ločitev signalov in za kaj je potrebna? Kako ločiti več različnih napajalnih napetosti senzorjev in aktuatorjev?

19. Katere načine programiranja omogoča PLK Mitsubishi ALPHA?

20. Katere načine programiranja omogoča PLK Mitsubishi FX0?

21. Kako se v LADER označijo navitja relejev in katere releje omogoča FX0?

22. Kako se v LADER označijo kontakti in katere kontakte omogoča FX0?

23. Kaj pomenijo oznake X pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

24. Kaj pomenijo oznake Y pri FX0 krmilniku? Nariši primer.

25. Katere vrste električnih krmilj poznamo?

26. Kateri elementi sestavljajo elektromehanska krmilja?

27. Kateri elementi sestavljajo elektronska krmilja?

28  Čemu služijo senzorji in čemu aktuatorji ?    Napiši tudi kak primer vsakega.

29. Kaj je naloga senzorja in katere veličine zaznava ?

30. Kateri deli in električna vezja zraven čutila še spadajo k senzorju.

31. Razloži pojme dvopoložajni senzor, analogni senzor, digitalni senzor.

32. Kateri del senzorja poskrbi za normirani signal 5-20mA.

33. Naštej katera čutila za temperaturne senzorje poznaš ?

34. V temperaturnih senzorjih so pretvorniki R(upornost v U(napetost). Kako je to izvedeno.

.

35. Realiziraj krmilje z FX0 ali Alpha ali obe izvedbe po opisanih zahtevah.

- Besedilo naloge:      Z industrijskim krmilnikom izdelaj avtomatiko za  vklop in izklop stroja z START in STOP tipko

a) Izberi tip PLK krmilnika.

b) Izdelaj električni načrt  priključitve krmilnika  in

c) tabelo uporabljenih priključkov ,

d) nariši časovni diagram vhodnih in izhodnih signalov ter

e) napiši ali nariši program za izbran krmilnik.