- Opiši pomen komponent pnevmatskega krmilja na sliki, in funkcijo posameznih delov.

- Simbol in priključitev senzorja (NPN in PNP), ter signali pri obeh.

- Rele simbol in oznake priključkov, ter  posebne izvedbe(časovni impulzni)

- Elektropnevmatsko krmilje, opiši komponente in delovanje  krmilja.

- Hidravlika (elementi,tlaki,namen,primer uporabe)

- Izvedbe krmilij (starejša,novejša,relejska, čipi,računalnik) in njihove lastnosti.

- Naloge PLK-ja in povezava v krmilni sistem, na avtomatiziranem stroju(nariši).

- Delitev krmilij na kombinacijska   in sekvenčna razlike v delovanju in elementih za izdelavo.

- Načini opisovanja in osnovni elementi kombinacijskih krmilij, primer uporabe.

- Načini opisovanja in elementi sekvenčnih krmilij, primer uporabe.

- PLC – lastnosti.

- PLC - sestavni moduli

- CPU PLC-ja.

- Digitalni vhodni moduli PLC-ja

- Analogni vhodni moduli PLC-ja

- Izhodni moduli PLC-ja.

- Naštej načine programiranja PLC-ja in standard IEC

- Ladder – primer

- FBD -  primer

- INSTR –primer

- SFC – primer