KATALOG ZNANJA

## 1. 		IME MODULA: UPORABA KRMILNIH NAPRAV

2. 	USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

- spozna razliko med digitalnimi in analognimi podatki,

- pozna osnove digitalne tehnike,

- pozna in razume osnovne logične funkcije,

- pozna osnovne gradnike krmilno/regulacijskih sistemov,

- zna priključevati elemente krmilno/regulacijskega kroga,

- zna povezovati trajno ožičena krmilja po kontaktnem in funkcijskem načrtu,

- pozna delovanje krmilno relejnega modula,

- spozna nastavljanje parametrov krmilno relejnega modula,

- pozna principe montaže, priključevanja in vzdrževanja na regulacijskih sistemih,

- se seznani  z izvajanjem preprostih regulacij (temperatura v prostoru, nivo in temperatura tekočine ter podobno),

- spozna  možnosti izvajanja osnovnih meritev v krmilnih sistemih,

- se seznani s spremljanjem in nadzorom  delovanja krmilnih sistemov,

- spozna primer tehnične dokumentacije krmilno sistemov po veljavnih predpisih in standardih.

3. 	VSEBINSKI SKLOPI

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

4. 	OPERATIVNI CILJI

Poklicne kompetence

- priključevanje in nastavljanje elementov krmilnega kroga,

- izvajanje ožičenj gradnikov krmilnih sistemov

- izvajanje in inštaliranje preprostih aplikacij z elementi krmilne tehnike

- sestavljanje preprostega programa v krmilno relejnih modulih

- nastavljanje parametrov in popravljanje programov v krmilno relejnih modulih

- spremljanje parametrov proizvodnih strojev

| Informativni cilji | Formativni cilji |
| --- | --- |
| Dijak: - spozna osnovne značilnosti digitalnih vezij in sistemov, - loči razliko med analognimi in digitalnimi signali, - spozna zakonitosti osnovnih logičnih funkcij, - pridobi znanje iz sestavljenih logične funkcije, - razume osnove krmiljenja, - pozna definicijo krmiljenja, - spozna funkcijske enote krmilij, - spozna načine opisovanja krmilij, - pozna razliko med logičnim in koračnim krmiljem, - zna našteti osnovne elemente koračnih in logičnih krmilij, - prepozna zajemanja krmilnih signalov v industrijskem okolju, - loči posamezne elemente v krmilnem krogu, - predstavi načine in tipe krmilj, - definira lastnosti krmilno relejnih modulov, - razume osnovno zgradbo krmilno relejnega modula, - predvidi način priključitve vhodnih in izhodnih enot, - opiše senzorje in izvršne člene, kateri so primerni za priključitev na krmilno relejni modul, - spozna lastnosti in vrste merilnih pretvornikov, - razume način priključevanja senzorjev in izvršnih členov na krmilno relejni modul, - opredeli način zapisa dokumentacije, - prepozna pnevmatske in hidravlične sisteme, - razume osnove pnevmatske in hidravlične tehnike, - opiše osnovne elemente hidravlike in pnevmatike, - pripravi preprost načrt za delovanje hidravlike ali pnevmatike, - pozna lastnosti in uporabo enosmernih in izmeničnih motorjev, - pozna ustrezne zaščite motorjev, - razlikuje med enosmernimi in izmeničnimi pogoni, - seznani se z pnevmatskimi in hidravličnimi pogoni, - spozna sodobne izvršilne sisteme (frekvenčne pretvornike, mehke zagone). | Dijak: - zna realizirati osnovne logične funkcije, - zna realizirati iz osnovnih sestavljene logične funkcije, - napiše pravilnostno tabelo iz funkcijskega ali krmilnega načrta, - zapiše krmilni problem in ga realizira, - navede osnovne pojme krmilja, - opiše problem v krmilni tehniki, - pozna izvedbe krmilno relejnih modulov, - pozna osnovne enote krmilno relejnih modulov, - zna uporabljati različne kataloge proizvajalcev, - pozna razliko med krmilno relejnim modulom in trajno ožičenim krmiljem, - razume napetostne nivoje za vhodne enote, - realizira enostavna krmilja s krmilno relejnim modulom, - zna uporabljati katalog in iz njega izbrati ustrezni senzor, - pozna fizikalne principe in delovanje merilnih pretvornikov, - zna priključiti in razume delovanje senzorjev in izvršnih členov - pripravi dokumentacijo, - odpravi napako na pnevmatskem ali hidravličnem sistemu, - s pomočjo krmilno relejnega modula sestavi preprost pnevmatski ali hidravlični sistem, - uporablja katalog in iz njega izbrati ustrezni pogon - priključi motorsko zaščito, - odpravi napako na pnevmatskem ali hidravličnem pogonu, - popravi nastavitve na frekvenčnem pretvorniku. |