Dopolnilni izpit iz ZOPV (2012/13)   1. In 2. del

- Zanesljivost je sposobnost izdelka, da …

- Katera vplivna veličina je najbolj vplivna?

- Naštej osnovne veličine in enote sistema merskih enot.

- Kako z drugim izrazom imenujemo kalibracijo?

- Naštej temeljne merilne napake in komentiraj.

- Kako izračunamo mejo napake analognega merilnika in kaj pomenijo oznake?

- Izračunaj mejo napake za digitalni instrument, če so podatki:

- Kako zaokrožujemo izmerjene rezultate (razloži postopek)?

- Kako določimo konstanto skale instrumenta s kazalcem?

- Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri tok, razširjamo merilno območje tako, da …

- Kako določimo konstanto elektrodinamičnemu W-metru?

- Naštej korake ADP (analogno digitalna pretvorba) postopka.

- Naštej prednosti elektronskih merilnikov energije.

- Nariši blok shemo enosmernega analognega elektronskega voltmetra in komentiraj stopnje.

- Kako deluje Braunova elektronka?

- Naštej pomembne (glavne) sklope osciloskopa.

- Razloži vlogo stikala za vhodni režim delovanja osciloskopa (DC-AC-GND).

- Zakaj uporabljamo generator žagaste napetosti?

- Kako delimo merilne sonde?

- Kako delujejo tokovne klešče?

Vsak pravilni odgovor je vreden 5 točk. Skupaj je to 100 točk. Za pozitivno je potrebno zbrati 50 točk.

Ocene:

50 – 61 – zad(2)

62 – 75 – db(3)

76 – 88 – pd(4)

89 – 100 – odl(5)