Dopolnilni izpit iz ZOPV (2012/13)   2. in 3. del

- Zaokroži naslednji izmerjeni rezultat: __________________

- Razloži osnovni princip instrumenta z vrtljivo tuljavico.

- Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri napetost, razširjamo merilno območje tako, da …

- Kako določimo konstanto elektrodinamičnemu W-metru?

- Določi občutljivost digitalnega merilnika s ___   številkami in merilnim območjem ___  .

- Naštej korake ADP (analogno digitalna pretvorba) postopka.

- Nariši blok shemo enosmernega analognega elektronskega voltmetra in komentiraj stopnje.

- Razloži vlogo stikala za vhodni režim delovanja osciloskopa (DC-AC-GND).

- Kako delujejo tokovne klešče?

- Podajte osnovni princip delovanja digitalnega osciloskopa?

- Kako deluje merilnik periode (blok shema in razlaga)?

- Kaj vam pove merilno območje instrumenta (MO) in kako izračunamo konstanto merilnega območja (k)?

- Naštejte pomembne podatke za funkcijske generatorje.

- Na kaj moramo paziti in česa se moramo zavedati ob priključitvi ampermetra v vezje?

- Opišite kaj merimo z RMS merilnikom?

- Kako merimo fazo z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Narišite vezavo merjenja moči po UI metodi, ki je primerna za merjenje moči bremen z velikim tokom, da ni potrebno upoštevati porabe instrumentov in komentirajte zakaj.

- Katero veličino najlažje spreminjamo pri kapacitivnih senzorjih in zakaj?

- Opišite na kakšnem principu deluje tokovna zanka za komunikacijo?

- V čem je razlika med vezavo senzorja s tremi priključki, če imamo senzor označeni s PNP ali z NPN in kakšne so barve priključkov.

Vsak pravilni odgovor je vreden 5 točk. Skupaj je to 100 točk. Za pozitivno je potrebno zbrati 50 točk.

Ocene:

50 – 61 – zad(2)

62 – 75 – db(3)

76 – 88 – pd(4)

89 – 100 – odl(5)