Dopolnilni izpit iz ZOPV (2012/13)   3. del

- Podajte osnovni princip delovanja digitalnega osciloskopa?

- Kakšna je razlika med osciloskopom in spektralnim analizatorjem?

- Kako deluje merilnik frekvence (blok shema in razlaga)?

- Kako deluje merilnik periode (blok shema in razlaga)?

- Zakaj uporabljamo merilne transformatorje (skica)?

- Kaj vam pove merilno območje instrumenta (MO) in kako izračunamo konstanto merilnega območja (k)?

- Naštejte pomembne podatke za funkcijske generatorje.

- Na kaj moramo paziti in česa se moramo zavedati ob priključitvi voltmetra v vezje?

- Na kaj moramo paziti in česa se moramo zavedati ob priključitvi ampermetra v vezje?

- Podajte definicijo efektivne vrednosti izmeničnega toka?

- Opišite kaj merimo z RMS merilnikom?

- Kako izmerimo frekvenco z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Kako merimo fazo z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Narišite vezavo merjenja moči po UI metodi, ki je primerna za merjenje moči bremen z velikim tokom, da ni potrebno upoštevati porabe instrumentov in komentirajte zakaj.

- Opiši na kakšnem principu najpogosteje delujejo senzorji za merjenje sile?

- Katero veličino najlažje spreminjamo pri kapacitivnih senzorjih in zakaj?

- Opišite na kakšnem principu deluje tokovna zanka za komunikacijo?

- V čem je razlika med vezavo senzorja s tremi priključki, če imamo senzor označeni s PNP ali z NPN in kakšne so barve priključkov.

- Kaj pomeni NO in NC (Normally Open & Normally Closed Operation) za delovanje senzorja (pojasnite).

- Kaj je fazni kot, ki ga opazujemo na osciloskopu in zakaj ga lahko podajamo v stopinjah?

Vsak pravilni odgovor je vreden 5 točk. Skupaj je to 100 točk. Za pozitivno je potrebno zbrati 50 točk.

Ocene:

50 – 61 – zad(2)

62 – 75 – db(3)

76 – 88 – pd(4)

89 – 100 – odl(5)