Dopolnilni izpit iz ZOPV (2012/13)   cela snov

- Zanesljivost je sposobnost izdelka, da …

- Katera so območja merjene veličine pri kazalnih instrumentih?

- Naštej osnovne veličine in enote sistema merskih enot.

- Kako izračunamo absolutno napako pri merjenju (s pojasnilom oznak)?

- Naštej temeljne merilne napake.

- Kako izračunamo mejo napake analognega merilnika in kaj pomenijo oznake?

- Izračunaj mejo napake za digitalni instrument, če so podatki:

- Zaokroži naslednji izmerjeni rezultat:

- Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri tok, razširjamo merilno območje tako, da …

- Kako določimo konstanto elektrodinamičnemu W-metru?

- Določi občutljivost digitalnega merilnika s ___   številkami in merilnim območjem ___  .

- Naštej bistvene korake ADP z dvojno integracijo.

- Nariši blok shemo enosmernega analognega elektronskega voltmetra in komentiraj stopnje.

- Naštej pomembne (glavne) sklope osciloskopa.

- Kako delimo merilne sonde?

- Podaj osnovni princip delovanja digitalnega osciloskopa?

- Kako deluje merilnik frekvence (blok shema in razlaga)?

- Podajte definicijo efektivne vrednosti izmeničnega toka?

- Narišite vezavo za merjenje upornosti po UI metodi, ki je primerna za merjenje velikih upornosti, da ni potrebno upoštevati porabo instrumentov in komentirajte zakaj.

- Opišite na kakšnem principu deluje tokovna zanka za komunikacijo?

Vsak pravilni odgovor je vreden 5 točk. Skupaj je to 100 točk. Za pozitivno oceno je potrebno zbrati 50 točk, vendar iz vsakega poglavja nekaj pozitivnih.

Ocene:

50 – 61 – zad(2)

62 – 75 – db(3)

76 – 88 – pd(4)

89 – 100 – odl(5)