Predmetni izpit iz Zajemanje in obdelava procesnih veličin ZOPV -  2021

- Zanesljivost je sposobnost izdelka, da …

- Naštej osnovne veličine in enote sistema merskih enot.

- Kako z drugim izrazom imenujemo kalibracijo?

- Naštej temeljne merilne napake in komentiraj.

- Kako zaokrožujemo izmerjene rezultate (razloži postopek)?

- Kako določimo konstanto skale instrumenta s kazalcem?

- Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri tok, razširjamo merilno območje tako, da …

- Razloži osnovni princip instrumenta z vrtljivo tuljavico.

- Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri napetost, razširjamo merilno območje tako, da …

- Določi občutljivost digitalnega merilnika s _3__   številkami in merilnim območjem __10V_  .

- Naštej korake ADP (analogno digitalna pretvorba) postopka.

- Naštej prednosti elektronskih merilnikov energije.

- Naštej pomembne (glavne) sklope osciloskopa.

- Razloži vlogo stikala za vhodni režim delovanja osciloskopa (DC-AC-GND).

- Kako delimo merilne sonde?

- Kako delujejo tokovne klešče?

- Naštej pomembne (glavne) sklope osciloskopa.

- Podajte osnovni princip delovanja digitalnega osciloskopa?

- Kako deluje merilnik periode (blok shema in razlaga)?

- Kaj vam pove merilno območje instrumenta (MO) in kako izračunamo konstanto merilnega območja (k)?

- Naštejte pomembne podatke za funkcijske generatorje.

- Na kaj moramo paziti in česa se moramo zavedati ob priključitvi ampermetra v vezje?

- Opišite kaj merimo z RMS merilnikom?

- Kako izmerimo frekvenco z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Kako merimo fazo z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Narišite vezavo merjenja moči po UI metodi, ki je primerna za merjenje moči bremen z velikim tokom, da ni potrebno upoštevati porabe instrumentov in komentirajte zakaj.

- Kako deluje merilnik frekvence (blok shema in razlaga)?

- Podajte definicijo efektivne vrednosti izmeničnega toka?

- Narišite vezavo za merjenje upornosti po UI metodi, ki je primerna za merjenje velikih upornosti, da ni potrebno upoštevati porabo instrumentov in komentirajte zakaj.

- Katero veličino najlažje spreminjamo pri kapacitivnih senzorjih in zakaj?

- Opišite na kakšnem principu deluje tokovna zanka za komunikacijo?

- V čem je razlika med vezavo senzorja s tremi priključki, če imamo senzor označeni s PNP ali z NPN in kakšne so barve priključkov.

- Opiši na kakšnem principu najpogosteje delujejo senzorji za merjenje sile?

- Kako merimo fazo z osciloskopom (skica in razlaga)?

- Katero veličino najlažje spreminjamo pri kapacitivnih senzorjih in zakaj?

- Opišite na kakšnem principu deluje tokovna zanka za komunikacijo?

- V čem je razlika med vezavo senzorja s tremi priključki, če imamo senzor označeni s PNP ali z NPN in kakšne so barve priključkov.

- Kaj pomeni NO in NC (Normally Open & Normally Closed Operation) za delovanje senzorja (pojasnite).