## Slide 1
Zajemanje in obdelava procesnih veličin
Janez SIPOŠ, univ. dipl. inž. el.
Elektro in računalniška šola Ptuj
Merilne metode
Senzorji

## Slide 2: Laboratorijski izvori napetosti
Enosmerni napajalniki
U = 0 – 30 V
I = 0 – 3 A

## Slide 3: Laboratorijski izvori napetosti
Izmenični sinusni in nesinusni generatorji
Javno električno omrežje
Elektronski generatorji
Generatorji izmeničnega toka
Nastavljivi transformatorji

## Slide 4: Laboratorijski izvori napetosti
Elektronski generatorji
Funkcijski generator

## Slide 5: Funkcijski generator

## Slide 6: Pomembni podatki za funkcijske generatorje so:
oblika izhodne napetosti,
frekvenčno območje,
frekvenčna stabilnost,
popačenja izhodne napetosti,
maksimalna velikost izhodne napetosti,
izhodna impendanca.

## Slide 7: Funkcijski generator

## Slide 8: Funkcijski generator

## Slide 9: Laboratorijski izvori napetosti
Visokofrekvenčni generator

## Slide 11: Merjenje električnih veličin
Merjenje napetosti in tok
Merjenje frekvence
Merjenje faznega kota
Merjenje moči
Merjenje upornosti
Merjenje neelektričnih veličin
Računalniški merilni sistemi

## Slide 12: Merjenje električne napetosti
V-meter priključimo vzporedno (paralelno) na izvor napetosti ali na porabnik v električnem krogu!

## Slide 13: Pred priključitvijo V-metra na napetost moramo paziti na:
vrsto napetosti (enosmerno ali izmenično )
polariteto merjene enosmerne napetosti
velikost merjene napetosti
Notranja upornost V-metra naj bo čim večja!

## Slide 14: Merjenje električnega toka
A-meter vključimo v električni krog zaporedno (serijsko) s porabnikom in izvorom napetosti!

## Slide 15: Pred priključitvijo A-metra v tokokrog moramo paziti na:
Polariteto priključkov
Velikost merilnega območja
Ob menjavanju merilnih območij izklopimo napajanje in preklopimo, ko tok ne teče!
Notranja upornost ampermetra naj bo čim manjša!

## Slide 16: A - metri

## Slide 17: A - metri
Za merjenje izmeničnega toka delujejo klešče (železno jedro) kot transformator. Primarno navitje je vodnik skozi jedro in skozi sekundarno navitje merimo tok.
Za merjenje enosmernega toka uporabljamo Hallove senzorje.

## Slide 18: Posredno merjenje napetosti in toka

## Slide 19: Merjenje efektivne napetosti ali toka
Efektivna vrednost izmeničnega toka I je tista vrednost toka I, ki opravi enako delo pri enakih pogojih (R, t), kot številsko enako velik enosmerni tok I.

## Slide 20
AMPLITUDA
Um

## Slide 21: Kako izmerimo efektivno vrednost toka ali napetosti?
merimo srednjo vrednost usmerjenega toka ali napetosti in korigirano za faktor oblike 1,11
Root Mean Square ali prava efektivna vrednost, ki je koren iz srednje vrednosti kvadratov merjene veličine.

## Slide 22: Merjenje z osciloskopom

## Slide 23: Merjenje z osciloskopom

## Slide 24: Merjenje z osciloskopom
Merjenje faznrga kota
Merjenje frekvence (f=1/T)

## Slide 25: Merjenje moči po UI metodi
enota moči je W – Watt

## Slide 26: Merjenje moči - Izmenični tokokrogi
delovna moč (P), se meri v [W]
jalovo moč (Q) merimo v [Var]
navidezno moč S v [VA]

## Slide 27: Merjenje delovne moči v trifaznem sistemu
P = P1 + P2
P = 3 Pw

## Slide 29: Merjenje upornosti po UI metodi

## Slide 30
Merjenje upornosti z analognim instrumentom
Elektronski ohmeter

## Slide 31: Merjenje neelektričnih veličin
Merjenje dolžin
Merjenje sile
Merjenje temperature

## Slide 32: Merjenje neelektričnih veličin
Pretvorniki neelektričnih veličin v električne ali senzorji
Nekaj principov pretvorb:

## Slide 33: Potenciometerski pretvorniki pomika

## Slide 34: Potenciometer za linearni pomik

## Slide 35: Potenciometri z več obrati osi

## Slide 36: Induktivni merilnik pomika

## Slide 37: Ultrazvočni merilniki pomika

## Slide 38: Laserski merilniki pomika

## Slide 39: Laserski merilniki pomika

## Slide 40: Merilniki položaja – linerni dajalnik

## Slide 41: Merilniki sile
Piezo efekt
Senzorji sile

## Slide 42: Kapacitivni pretvornik

## Slide 43: Kapacitivni pretvornik

## Slide 44: Induktivni pretvorniki

## Slide 45: Priključitev pretvornikov (senzorjev)

## Slide 46: Tipi senzorjev (NPN, PNP)

## Slide 47: NPN, PNP tranzistor
B – baza
C – kolektor
E – emitor
Silicij:
N – tip
P - tip

## Slide 48: Priključitev senzorjev

## Slide 49: Priključitev senzorjev

## Slide 50: Senzorji

## Slide 51: Hallov efekt

## Slide 52: Magnetni princip merjenja premikov in kotov

## Slide 53: Optični senzorji
FOTO dioda
Svetleče ali LED diode
Optični sklopni elementi

## Slide 54: Optični senzorji

## Slide 55: Optični senzorji

## Slide 56: Ultrazvočni senzorji

## Slide 57: Računalniški merilni sistemi
Senzor – pretvornik merjene veličine v električno.
Elektronsko vezje, ki bo signal senzorja po potrebi ojačalo, filtriralo ali pripravilo za nadaljnjo obdelavo.
Digitalizacija signala za računalniško obdelavo in avtomatizacijo merilnega in prikazovalnega sistema ( analogno – digitalna pretvorba).
Računalnik za obdelavo dobljenih izmerjenih podatkov, prikaz teh rezultatov in povratni vpliv na meritev ali korekcijo ali signalizacijo.

## Slide 58: Računalniški merilni sistemi
Slika prikazuje gradnike od zajema veličine do obdelave in prikaza.

## Slide 59: Povezave merilnih instrumentov (vodila – BUS)
Tokovna zanka 4-20 mA
Serijsko vodilo - RS232
Paralelno vodilo – GPIB
USB vodilo

## Slide 60: Povezave merilnih instrumentov (vodila – BUS)
Tokovna zanka 4-20 mA

## Slide 61: Povezave merilnih instrumentov (vodila – BUS)
Serijsko vodilo - RS232

## Slide 62: Povezave merilnih instrumentov (vodila – BUS)
Paralelno vodilo – GPIB

## Slide 63: Povezave merilnih instrumentov (vodila – BUS)
USB vodilo