- Določi občutljivost digitalnega merilnika s 3 številkami in merilnim območjem 10V.

- Nariši blok shemo enosmernega analognega elektronskega voltmetra in komentiraj stopnje.

- Razloži vlogo stikala za vhodni režim delovanja osciloskopa (DC-AC-GND).

- Kako delujejo tokovne  klešče?

- Naštej enosmerne in izmenične laboratorijske generatorje, ter za kaj se rabijo.

- Naštejte pomembne podatke za funkcijske generatorje.

- Opišite kaj merimo z RMS merilnikom?

- Kakšne veličine pravzaprav merijo digitalni merilniki? Analogne ali

digitalne? Pojasni.

- S čim merimo električno energijo in s čim električno moč? Kaj imata merilnika skupnega?

- Kaj povzroči A-meter in kaj V-meter v električnem krogu?

- Pri katerih okoliščinah je vpliv A-metra in pri katerih vpliv V-metra na točnost merjenja zanemarljiv? Pojasni.

- Katere vrednosti izmeničnih veličin praviloma kažejo merilniki?

- Naštej tri pomembne dele digitalnega osciloskopa, ki jih analogni nima.

- Kakšen mora biti osciloskop za primerjalno opazovanje veličin?

- Ali lahko računalnik deluje kot osciloskop? Pojasni.

- Na osciloskopu opazujemo izmenični napetosti enakih frekvenc.

Perioda napetosti je določena z devetimi razdelki, fazni premik

napetosti pa z 1,5 razdelka. Določi fazni premik med napetostmi

a) s sklepanjem,

b) z računom.