Merljive lastnosti stvari ali pojavov imenujemo:

Zanesljivost je sposobnost izdelka, da …

Lastnost, ki se da določiti kakovostno in količinsko imenujemo:

Kaj pomeni veličina in kaj merska enota?

Naštej osnovne veličine in enote sistema merskih enot.

Decimalne predpone uporabljamo zato, da __________ ali ___________ mersko število.

Kaj je etalon?

Kako z drugim izrazom imenujemo kalibracijo?

Naštej temeljne merilne napake.

Kakšne so sistemske napake?

Kdo povzroča naključne napake?

Zaradi česa nastopajo grobe napake?

Kako zmanjšamo naključne napake?

Kako izračunamo mejo napake in kaj pomenijo oznake?

Razred instrumenta. Kje je zapisan, kaj pomeni, kako si z njim pomagamo pri izračunu merjene vrednosti (formule).

Naštej razrede merilnih instrumentv in jih rezdeli v skupine (obratovni,laboraorijski ...).

Izračunaj absolutno mejo napake, če so podatki:

Izračunaj mejo napake za analogni instrument, če so podatki:

Izračunaj mejo napake za digitalni instrument, če so podatki:

Kako podajamo merjene rezultate?

Kako zaokrožujemo izmerjene rezultate (razloži postopek)?

Kako določimo konstanto skale instrumenta s kazalcem in kako iz delcev izračunamo merjeno vrednost ?

Kako deluje instrument z vrtljivo tuljavico (nariši in opiši)?

Kakšen je princip pretvorbe električnega toka v pomik pri instrumentu z vrtljivo tuljavico, Nariši simbol instrumenta, ki je narisan na skali.

Kako merimo izmenične veličine z instrumentom z vrtljivo tuljavico? Kako meri efektivno vrednost in za katere oblike izmeničnih veličin je točen. Kaj meri instrument z oznako True RMS.

Katere principe analognih merilnih instrumentov poznaš? Naštej opiši in princip ter primer uporabe.

Instrumentu z vrtljivo tuljavico, ki meri tok, razširjamo merilno območje tako, da …

Primerjava analognih in digitalnih merilnih instrumentov (prednosti,slabosti).

Kako je izdelan digitalni merilni instrument (opis, sestavni deli , shema)?

Naštej korake ADP (analogno digitalna pretvorba) postopka in razloži princip AD zzaporednim približevanjem.

Razlaga izračuna meje napake za digitalni instrument.

Odčitamo z instrumenta in iz priloženih podatkov.

Ui = 1,209V

MO = UD  = 2V

MU  = ? (0,5%Ui + 1d)

1d = 0,001V

Izračun meje napake oziroma velikost negotovosti.

MU  = ? ((0,5/100)1,209V + 0,001V) = ?  0,007045 = ? 7,045mV

Zaokrožimo na: MU  = ? 0,008V

Rezultat: Ui = 1,209 ? 0,008V

Izmerjena vrednost leži v intervalu: 1,201V < Ui < 1,217V