KATALOG ZNANJA

1. Ime modula: ZAJEMANJE IN OBDELAVA PROCESNIH VELIČIN

2. Usmerjevalni cilji:

Dijak:

- pozna osnove merilne teorije,

- razume osnovna pravila varnega izvajanja meritev,

- pozna osnovne merilne metode,

- razloži splošne lastnosti merilnikov in principe njihovega delovanja,

- usposobi se za pravilno in optimalno izbiro merilnih instrumentov in sistemov, metod in postopkov,

- pozna principe A/D in D/A pretvorbe,

- izdela merilni protokol,

- uporablja osnovna statistična orodja za vrednotenje merilnih rezultatov,

- spozna osnovne merilnike neelektričnih veličin,

- spozna delovanje merilnih pretvornikov in principe pretvorbe fizikalnih veličin v električne,

- loči tipične vrste senzornih elementov in zgradbo senzorjev,

- pozna priključitve in način uporabe senzorjev,

- spozna načine povezovanja merilnih dajalnikov in merilnih instrumentov v merilni sistem in standarde na tem področju,

- zna uporabljati programsko opremo za zajemanje in obdelavo procesnih veličin,

- spozna možnosti izvajanja merilnih postopkov v industrijskem okolju,

- pozna osnovne komunikacijske protokole v merilnih sistemih,

- pozna računalniški program za merjenje, spremljanje in avtomatiziran nadzor procesnih veličin,

- zna priključiti senzorje in druge signale na računalniško podprt merilni sistem,

- zna pripraviti avtomatsko merilno mesto,

- upošteva vpliv raznih vrst motenj na merilni rezultat.

Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov.

3. Poklicne kompetence:

- pripravljanje in izvajanje merjenja v laboratorijskih in industrijskih okoljih

- testiranje in preverjanje ustreznosti električnih naprav

- merjenje elektromagnetnega sevanja, motenj, napajalnih naprav

- ožičenje, montaža in priključevanje senzorjev in izvajanje prilagoditve

- zajemanje, shranjevanje in obdelava ter prikaz zajetih procesnih veličin

- izbiranje, nameščanje, montaža, ožičenje senzorjev in merilnih pretvornikov

- izdelovanje merilne postaje z uporabo računalniške aplikacije

- izdelovanje dokumentacije in poročil o izvedenih meritvah

4. Operativni cilji:

| Informativni cilji | Formativni cilji |
| --- | --- |
| Dijak: - pozna osnove meroslovja, - loči veličine (količine) in lastnosti, - pozna osnovne lastnosti in priključitev univerzalnega merilnega instrumenta, - pozna principe merjenj napetosti, toka, - spozna mostične merilne metode za merjenje upornosti, - pozna delovanje osciloskopa, - pozna delovanje elektronskih merilnikov, - pozna delovanje funkcijskih generatorjev in merilnih izvorov, - pozna delovanje analizatorjev (RLC, vezij in spektra), - spozna fizikalne principe pretvorbe procesnih veličin v električne veličine, - spozna delovanje merilnih pretvornikov, - spozna ključne karakteristike merilnih pretvornikov, območje, referenčni pogoji, potek karakteristike, - pripravlja merilne protokole, - spozna zgradbo procesnega merilnega sistema, - seznani se z uporabo računalnikov v avtomatskih merilnih sistemih za zajem in analizo merjenih rezultatov (DAQ), - seznani se s konfiguracijo merilne postaje s PC, - pozna in uporabi programsko podprte merilne module in kartice, - pozna računalniško programsko opremo za zajemanje in obdelavo procesnih količin in podatkov, - seznani se z osnovami programiranja virtualnih merilnih sistemov, - zna priključiti/vključiti senzorje v merilni sistem, - pozna komunikacije v merilnih sistemih (žične/brezžične) in vmesnike, - pozna uporabo računalniških merilnih vmesnikov in senzorjev v procesu avtomatizirane proizvodnje, - pozna programski paket za zajemanje in nadzor procesnih podatkov (SCADA). | Dijak: - uporablja Ohmov in Kirchhoffov zakon, pozna osnovne enote sistema SI in enote, ki se uporabljajo v elektrotehniki, - poišče podatek o točnosti in natančnosti merilnikov, - določi merilne pogreške (absolutne, relativne), - varno in pravilno rokuje z merilniki in priborom, - sestavi merilno vezje in priključi merilnike, - izvede merjenje napetosti, toka (uporovno vezje), določi merilno napako, - meri upornost (po metodi UI, primerjalno, zamenjalno), - izdela poročilo o izvedbi meritve, - komentira rezultate merjenja, - meri in opazuje časovne poteke različnih signalov, - uporablja osciloskop za merjenje enosmernih in izmeničnih napetosti, - meri periodo signalov, časovne premike med signali (meri fazni kot), - sestavlja, meri in analizira frekvenčne karakteristike ojačevalnikov in pasivnih vezij (RC, RL in RLC), - meri linearnost in dinamične lastnosti vezij, - pripravi in uporabi merilni postopek za analizo lastnosti senzorja, - meri in analizira/linearizira analogne senzorne elemente, - načrtuje in izdela prilagoditveno (in napajalno) vezje in ožičenje za senzor, - meri neelektrične veličine, - uporablja predpise, na osnovi katerih izvede merjenja lastnosti/ustreznosti delovanja, - uporablja programski paket za obdelavo in prikaz procesnih veličin, - uporabi merilni vmesnik, ki ga podpira programski paket, - poveže samodejni merilni sistem in nastavi (programira) vhode, izhode in obdelavo (prikaz, alarmi in shranjevanje), - pripravi dokumentacijo ožičenja za merilne sisteme, - predvidi mesto in velikost motenj ter njihov vpliv na meritev. |